## Lot 02 Mint
DESIGNATION | U | Q | PU.V | Sous Total | TOTAL
LOT 02 - MENUISERIE
02.3 TRAVAUX A EXECUTER
02.3.1 DEPOSE MENUISERIES INTERIEUR
Dépose des installations existantes sur les zones à aménager suivant CCTP
L'installateur titulaire du présent lot devra la Dépose et évacuation de porte, huisserie intérieur et accessoire existant L’entreprise devra le débranchement, avec soins, des ventouses sur les fermes portes existantes La dépose des rails existants
Localisation
Niveau R-1 / R-2 | u | 12
Niveau RDC | u | 13
Niveau R+1 | u | 15
plus celles zones douches intérieures | u | 12
Niveau Combles | u | 5
SOUS-TOTAL DEPOSE MENUISERIES INTERIEUR
02.3.2 POSE DE MENUISERIES INTERIEUR
L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de porte, huisserie et accessoire y compris toutes sujétions de:
P0- P1- P2- P3 HUISSERIE BOIS – 1VANTAIL STRATIFIÉ SIMPLE ACTION CF 1/2H
P0- Huisserie Bois – 1Vantail Stratifié SIMPLE ACTION CF 1/2h
LARGEUR: 1030
Localisation
REZ DE JARDIN (R-1) 1 | u | 1
P1- Huisserie Bois – 1Vantail Stratifié SIMPLE ACTION CF 1/2h
LARGEUR: 93
Localisation
REZ DE JARDIN (R-1) | u | 8
REZ DE CHAUSSEE | u | 11
1ER ETAGE | u | 9
P2- Huisserie Bois – 1Vantail Stratifié SIMPLE ACTION CF 1/2h
LARGEUR: 83
Localisation
REZ DE JARDIN (R-1) | u | 1
REZ DE CHAUSSEE | u | 3
COMBLES | u | 8
P3- Huisserie Bois – 1Vantail Stratifié SIMPLE ACTION CF 1/2h
LARGEUR: 73
Localisation
REZ DE JARDIN (R-1) | u | 2
REZ DE CHAUSSEE | u | 2
1ER ETAGE | u | 1
P4 - HUISSERIE BOIS - TIERCE - SIMPLE ACTION CF 1/2H (CIRCULATION SUR ESCALIER)
BLOCS-PORTES D.A.S. CF 1/2h
BLOC-PORTE 2 VANTAUX CF 1/2 H -CERTAINE A BANDEAU ENCASTRE DORMA EMF
Code: 2VE
Localisation
REZ DE JARDIN (R-1) | u | 1
1ER ETAGE | u | 3
2VI/BANDEAU ENCASTRE DORMA EMF
Localisation
REZ DE CHAUSSEE | u | 2
1ER ETAGE | u | 4
P5 - HUISSERIE BOIS - TIERCE - PIVOT LINTEAU CF 1/2H (RECOUPEMENT CIRCULATION)
BLOCS-PORTES D.A.S. CF 1/2h pivot linteau
BLOC-PORTE 2 VANTAUX CF 1/2 H - A BANDEAU ENCASTRE DORMA EMF
Localisation
REZ DE CHAUSSEE | u | 2
SOUS-TOTAL MENUISERIES INTERIEUR
02.3.3 DEPOSE MENUISERIES FENETRES EXTERIEUR
Dépose des installations existantes sur les zones à aménager suivant CCTP
L'installateur titulaire du présent lot devra la Dépose et évacuation de porte, huisserie extérieur et accessoire existant
PORTES
Localisation
Niveau R-2 | u | 1
Niveau RDJ (R-1) | u | 2
Niveau RDC | u | 1
Niveau R+1 | u | 1
PORTE/FENETRES SUR PATIO
Localisation
Niveau RDC | u | 24
SOUS-TOTAL DEPOSE MENUISERIES EXTERIEUR
02.3.4 POSE DE MENUISERIES EXTERIEUR ET FENETRES
L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de porte, huisserie et accessoire y compris toutes sujétions de:
P6 BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES BATTANTS EI60 BÂTI MÉTALLIQUE 2100 A VISSER : – DE TYPE À VISSER EN TÔLE D'ACIER EZ CLASSE DC03+ZE25/25-AU
Localisation
Niveau R-2 Chaufferie | u | 1
P7 AILE NORD
Localisation
RDC - Escalier Accès Foyer / Logement | ens | 1
R+1 - SAS CRÉE Accès Pompier Terrasse | ens | 1
FENETRES ALUMINIUM
Localisation
RDC Dégagements | ens | 16
L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de BAIES AVEC OUVRANTS 1 ouvrant oscillo-battant, huisserie et accessoire y compris toutes sujétions de:
Localisation
RDC Dégagements | ens | 6
P8 MENUISERIE ALUMINIUM
Localisation
RDC Dégagements | ens | 2
Reprise maconnerie / escaliers pour le dégagement nécessaire des emmarchements extérieur
au lot 06 VRD - GO | PM
P9 SORTIE CAGE ESCALIER AILE EST
Localisation
RDJ - SORTIE CAGE ESCALIER AILE EST | ens | 1
P10 PORTE ALUMINIUM 1 VANTAIL
Localisation
RDJ (côté rue Montapin) 1 | ens | 1
SOUS-TOTAL MENUISERIES EXTERIEUR ET FENETRES
02.3.5 OUVRAGES PARTICULIERS
02.3.5.1 SERRURERIE
5% des logements du foyer-logements doivent être aménagés pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
L'ensemble des commandes de ces logements (poignées de portes et de fenêtres, ...) doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
Aménagement de 2 chambres PMR
menuiserie fenetre | ens | 2
SOUS-TOTAL SERRURERIE
02.3.5.2 MAINS COURANTES
Mains courantes réalisées en double tubes d’acier de diamètre 50 mm assemblés par des éléments cintrés soudés. Elles seront posées soit à l’aide de console sur les parois, soit à l’aide de poteaux sur les dalles ou sur les marches ou sur les murets.
Les consoles et les fixations sur poteaux devront être suffisamment dégagées pour permettre le glissement de la main sans risque de blessure.
Finition thermo-laquée.
Conformes aux articles 2 et 7.1 de l’arrêté du 1er août 2006, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007
Pose de Main courante aluminium gris alu | ml | 15
Garde corps et rampes d'escalier acier galvanise peint
barreaudage fers ronds dia.15mm
main courante fer plat 40*12
LOCALISATION :
escalier centrale cour intérieur
alu laqué | ml | 8
escaliers droite et gauche cour intérieur
alu laqué | ml | 6
alu laqué | ml | 6
SOUS-TOTAL MAINS COURANTES
02.3.5.3 GARDE CORPS FENETRE
DIMENSION DES GARDE-CORPS Les fenêtres suivantes doivent être équipées de garde-corps conformes à la Norme NF-P 01.012 afin de prévenir tout risque de chute accidentelle :
Garde-corps en acier à barreaudage buttant sous une lisse horizontale située à une hauteur de 1 m minimum.
Fixation par chevillage. Visserie en acier inoxydable.
Finition thermo-laquée.
- fenêtres du rez-de-chaussée lorsque la différence de niveau entre le plancher et le sol extérieur est supérieure ou égale à 1,00 mètre.
- fenêtres du niveau R+1,
- fenêtres des cages d'escalier,
Localisation (voir plan FA01)
Façade 1 | SO
Façade 2 | u | 2
Façade 3 | u | 21
Façade 4 | u | 6
Façade 5 | u | 2
Façade 6 | u | 34
Façade 7 | u | 29
Façade 8 | u | 19
Façade 9 | u | 9
Façade 10 | u | 19
Façade 11 (manquante sur plan FA01) | u | 6
Façade 12 (manquante sur plan FA01) | u | 20
SOUS-TOTAL GARDE CORPS FENETRE
02.3.5.4 BANDE D’ÉVEIL À VIGILANCE
Au niveau de chaque palier d'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et les dernières marches de chaque volée doivent être pourvues d'une contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche.
L’entreprise aura à sa charge la fourniture et pose (y compris toutes sujétions) des bandes d'eveil d'urgence selon la description du § 04.1.11 du CCTP. | ml | 22.5
SOUS-TOTAL BANDE D’ÉVEIL À VIGILANCE
02.3.5.5 NEZ DE MARCHE
Les nez de marches doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, et être non glissants.
L’entreprise aura à sa charge la fourniture et pose (y compris toutes sujétions) des nez de marche selon la description du § 04.1.12 du CCTP. | ml | 210
SOUS-TOTAL NEZ DE MARCHE
02.3.5.6 ACCES A L'ETABLISSEMENT
Les différentes entrées accessibles de l'établissement, l'accueil et les différents services proposées doivent être repérées et signalées tout le long des cheminements intérieurs et extérieurs.
panneaux de signalisation extérieur | ens | 20
SOUS-TOTAL ACCES A L'ETABLISSEMENT
02.3.5.7 ACCUEIL, EQUIPEMENTS
DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
Dans le hall d'entrée de l'aile nord de l'établissement, l'espace sous la tablette de la banque d'accueil aménagée pour les personnes à mobilité réduite n'est pas suffisamment profond pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse s'y installer et l'utiliser (cette espace doit avoir une profondeur de 30 cm minimum).
L’entreprise aura à sa charge (y compris toutes sujétions, reprises et finition) :
La modification et le complément à apporter pour rendre la banque conforme à l’accessibilité handicapée : tablette à une hauteur maximum de 0.80m avec un vide inférieur d’au moins 0.30m de profondeur, 0.60m de largeur et 0.70m de hauteur. | ens | 1
SOUS-TOTAL ACCUEIL, EQUIPEMENTS
02.3.5.8 PLINTHES
Fourniture et pose de plinthes en sapin, de 10 x 70 mm, à poser en pied des cloisons neuves et modifiées et des rebouchages de portes.
Création du bureau créé à la place des douches Aile Ouest au R+1
Localisation :
En Périphérie du bureau | ml | 12
Création cloison séparative entre Création SAS dans la Chambre 11
Localisation :
entre SAS créér et Chambre 11 au R+1 | ml | 6
Recoupement vertical des bâtiments / Aménagement intérieur porte de recoupement
Localisation :
Rez de chaussée
Création cloison porte de recoupement 1 EST | ml | 1
Création cloison porte de recoupement 2 NORD | ml | 1
Encloisonnement Escalier NORD Accès Foyer Logement
Localisation :
Obturation ouverture Porte RDC | ml | 1.5
Obturation ouverture Porte Combles | ml | 0.9
Aménagement intérieur porte de recoupement (foyer-logements doit être isolé de l'ERP)
Localisation :
Création cloison porte de recoupement 3 Au niveau R+1 de l'aile Ouest | ml | 1
Chaque escalier de l'établissement doit être encloisonné dans une cage dont les parois disposent d'un degré de résistance au feu CF 1h minimum (Mise en œuvre de nouvelles parois CF 1h + doublage/renforcement des parois existantes de sorte que celles-ci disposent d'un degré de résistance au feu CF 1h).
Localisation :
Escalier OUEST
niveau RDC | ml | 6
Escalier 1 EST
Niv RDJ | ml | 2
Niv 1er | ml | 3
Escalier 2 EST
Niveau RDJ | ml | 3
Niveau RDC | ml | 2
Protection Monte-charge Buanderie
Localisation :
Rebouchage porte monte-charge Cuisine | ml | 2
Rebouchage des emplacements des anciennes portes d'accès Cuisine
Localisation :
2 portes RDC Cuisine / Réfectoire | ml | 2
1 porte RDC Escalier Nord-Ouest | ml | 1
SOUS-TOTAL PLINTHES
02.3.5.9 TRAPPE DE VISITE CF
Mise en place de :
Trappe de visite coupe-feu 1 heure (Mode 0), de chez Huet, ou de caractéristiques équivalentes
Trappe horizontale coupe-feu 1 heure
Vantail Coupe-feu 1 heure
Cadre en MDF prépeint / Epaisseur de 50mm / Poids : 36 kg/m²
Jonction centrale : feuillure tiercée (pour modèles 2 vantaux)
Dimensions : 1030x1030mm 1 vantail
Cotes exactes à reprendre sur place
Huisserie Bois exotique rouge 4 côtés
Joints intumescents
La trappe d'accès existante située dans le plancher haut du niveau R+1 au droit de l'ascenseur doit être remplacée par une nouvelle trappe disposant d'un degré de résistance au feu CF 1h minimum (ou bien être obturée par un matériau disposant d'un degré de résistance au feu CF 1h minimum).
Localisation :
Remplacement trappe accès devant ascenseur | ens | 1
Mise en place de :
Trappe de visite coupe-feu 1 heure (Mode 0), de chez Huet, ou de caractéristiques équivalentes
Trappe horizontale coupe-feu 1 heure
Vantail Coupe-feu 1 heure
Cadre en MDF prépeint / Epaisseur de 50mm / Poids : 36 kg/m²
Jonction centrale : feuillure tiercée (pour modèles 2 vantaux)
Dimensions : 700x700mm 1 vantail
Cotes exactes à reprendre sur place
Huisserie Bois exotique rouge 4 côtés
Joints intumescents
La trappe d'accès existante située dans le plancher bas du RDC dans le BUREAU zone cuisine doit être remplacée par une nouvelle trappe disposant d'un degré de résistance au feu CF 1h minimum (ou bien être obturée par un matériau disposant d'un degré de résistance au feu CF 1h minimum).
Localisation :
Remplacement trappe accès réserves dans Bureau Cuisine | ens | 1
SOUS-TOTAL TRAPPE DE VISITE CF
02.3.5.10 TRAPPE D’ACCES – GAINE TECHNIQUE
Trappe d'accès à créer et à mettre en œuvre sur gaine technique dans la zone créée Sanitaires / Douches Collectives au 1er Etage, dimension 30x30cm.
Localisation :
Sanitaires / Douches Collectives au 1er Etage (derrière la porte d’accès de la salle) | ens | 1
SOUS-TOTAL TRAPPE DE VISITE CF
02.3.5.11 CABINE DE DOUCHES / SANITAIRES STRATIFIEES
Fournitures et pose de cabines préfabriquées de modèle CORAIL CONFORT de la société FRANCE EQUIPEMENT (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 50) ou équivalent.
Quantitatif :
Cabine de Douche | ens | 6
Cabine sanitaires | ens | 4
Nota à répartir selon plans TCE03 et TCE09
Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plans TCE03 et TCE09 | PM
Généralités :
COLORIS A PREVOIR :
Portes : couleur Jaune Safran | PM
Meneaux : couleur anthracite | PM
Refend : couleur blanc | PM
Options / accessoires à prévoir :
Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond) | u | 6
Pictogrammes gravés (Douches) | u | 6
Pictogrammes gravés (toilettes) | u | 4
Bipatère en inox gris RAL 7040 pour les douches | u | 6
Refends jusqu’au sol pour les douches | u | 6
Fonds de cabine Grande Hauteur pour les sanitaires | u | 4
Raidisseurs pour les douches | u | 2
SOUS-TOTAL CABINE DE DOUCHES / SANITAIRES STRATIFIEES
02.3.5.12 COFFRE D’HABILLAGE STRATIFIE
Mise en place d’un coffre d’habillage stratifié sur les bâti-support d’urinoir y compris toutes sujetions
Localisation :
En dessous des lavabos dans les sanitaires / douches Collectives au R+1 ( Extrémité de l’aile Ouest ) | m² | 2
SOUS-TOTAL CABINE DE DOUCHES / SANITAIRES STRATIFIEES
02.3.5.13 DETALONAGE DES PORTES
L'installateur titulaire du présent lot devra la détalonnage des portes suivant zones suivantes :
Localisation :
Zone Sanitaires EFCASER Aile OUEST RDC | u | 4
Zone Sanitaire / Douche PMR Aile EST 1er ETAGE | u | 2
Zone Sanitaire / Douche COLLECTIF Extrémité Aile OUEST 1er ETAGE | u | 1
SOUS-TOTAL DETALONAGE DES PORTES
SOUS-TOTAL OUVRAGE DIVERS
MONTANT TOTAL BASE H.T.
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Ce devis quantitatif cadre établi d'après les plans joints à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau.
L'entreprise est tenue de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis.
Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés et ce conformément au CCTP.