## DQE
DESIGNATION | U | Q | P.U. | P.T. | TOTAL
DEPOSE
Plomberie sanitaire
Dépose et évacuation des équipements sanitaires, tuyauteries et évacuations suivant CCTP | ens | 1
Chauffage
Dépose avec soin des radiateurs pour réemploi et rinçage suivant CCTP | ens | 1
Dépose et évacuation des radiateurs et tuyauteries suivant CCTP | ens | 1
Alimentation gaz
Dépose et évacuation de l'alimentation au gaz propane compris robinneteries des appareils de cuisson suivant CCTP | ens | 1
Ventilation
Dépose et évacuation des équipements de ventilation suivant CCTP | ens | 1
Sous total HT DEPOSE
PLOMBERIE SANITAIRE
APPAREILS SANITAIRES
Cuvette suspendue standard
Cuvette en céramique blanche à assise ergonomique compris fixations
Marque
Type - Ref | u | 7
Bati-support autoportant à réservoir incorporé compris fixations
Marque
Type - Ref | u | 7
Plaque de commande 2 touches blanches
Marque
Type - Ref | u | 7
Joint d'étanchéité silicone | u | 7
Lavabo standard
Lavabo en porcelaine vitrifiée blanche compris fixations par boulons
Marque
Type - Ref | u | 2
Colonne en porcelaine vitrifiée ref. | u | 1
Bonde à grille et Siphon PVC Ø32 | u | 1
Bonde à clapet et Siphon PVC Ø32 | u | 1
Mitigeur mécanique monocommande sans vidage ni tirette
Marque
Type - Ref | u | 1
Mitigeur mono commande temporisé
Marque
Type - Ref | u | 1
Joint d'étanchéité silicone | u | 2
Lavabo handicapé
Lavabo de 55 x 55 suspendu sans trop plein
Marque
Type - Ref
Jeu de fixations | u | 2
Bonde à grille, tubulure laiton et Siphon déporté PVC Ø 32 | u | 2
Joint d'étanchéité silicone | u | 2
Mitigeur mono commande temporisé
Marque
Type - Ref | u | 2
Joint d'étanchéité silicone | u | 2
Plan de toilette
Plan moulé en résine sur consoles compris fixations
Marque
Type - Ref
Dim. 1400 x 520 | u | 1
Option fermeture côté | u | 2
Siphon Ø32 PVC | u | 2
Mitigeur mono commande temporisé
Marque
Type - Ref | u | 2
Joint d'étanchéité silicone | ens | 1
Douches
Receveur de douche de 90 x 90 en céramique de couleur blanche avec revetement anti-gliss
Marque
Type - Ref | u | 6
Jeu de pied de calage | ens | 6
Bonde siphoïde Ø90 | u | 6
Joint d'étanchéité silicone | u | 6
Panneau de douche simple robinet poussoir temporisé avec robinet équerre arriere
Marque
Type - Ref | u | 6
Siphon de sol douche à l'italienne au lot platrerie | PM
Panneau de douche thermostatique avec robinet poussoir temporisé
Marque
Type - Ref | u | 1
Sous total HT Appareils sanitaires
ACCESSOIRES SANITAIRES
Barre de relèvement
Barre de relèvement 3 points compris fixations
Marque
Type coudée 135° - 400 x 400 mm - Ø 30 mm
Réf. | u | 2
Distributeur de papier WC
Distributeur de papier WC en acier compris fixation
Marque
Réf. | u | 7
Distributeur de savon liquide
Distributeur de savon liquide compris fixations
Marque
Réf. | u | 4
Miroir de toilette
Miroir de toilette rectangulaire compris fixations
Marque
Réf. | u | 6
Poubelle murale
Poubelle murale compris fixations
Marque
Réf. | u | 4
Siège de douche
Tabouret en polypropylène blanc et pieds en aluminium anodisé
Marque
Réf. | u | 1
Barre d'appui
Barre d'appui en L compris fixations
Marque
Réf. | u | 1
Sous total HT Accessoires sanitaires
EAU FROIDE - EAU CHAUDE
Production d'eau chaude
Chauffe eau électrique 200 litres stable avec résistance stéatite
Marque
Type | u | 2
Vase d'expansion sanitaire 12 litres | u | 2
Soupape de sureté 7 bars Ø 15 x 21 | u | 2
Bouteillon de purge et purgeur automatique | u | 2
Thermomètre applique Ø50 | u | 2
Manchettes de contrôle à raccords démontables
Ø 20 x 22 | u | 1
Vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ø 20 x 27 | u | 5
Vannes de vidange à boisseau sphérique
Ø 15 x 21 | u | 2
Tube cuivre compris raccords et accessoires
Ø 20 x 22 | ml | 9
Calorifuge mousse alvéolaire 9 mm
Ø 22 | ml | 3
Calorifuge mousse alvéolaire 19 mm
Ø 22 | ml | 6
Tube PVC standard compris raccords et accessoires
Ø 32 | ml | 12
Raccordement électrique depuis l'attente laissée par le lot électricité | u | 2
Distribution eau froide
Tube cuivre compris raccords, supports et accessoires
Ø 10 x 12 | ml | 18
Ø 12 x 14 | ml | 27
Ø 14 x 16 | ml | 3
Ø 16 x 18 | ml | 3
Ø 20 x 22 | ml | 18
Tube cuivre récuit sous gaines de protection compris raccords et accessoires
Ø 12 x 14 | ml | 12
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
Ø 20 x 27 | u | 2
Calorifuge mousse alvéolaire 9 mm
Ø 12 | ml | 16
Ø 15 | ml | 26
Ø 18 | ml | 3
Ø 22 | ml | 18
Distribution eau chaude
Tube cuivre compris raccords, supports et accessoires
Ø 10 x 12 | ml | 3
Ø 12 x 14 | ml | 9
Ø 14 x 16 | ml | 3
Tube cuivre récuit sous gaines de protection compris raccords et accessoires
Ø 12 x 14 | ml | 12
Mitigeur collectif thermostatique 84 litres sous 3 bars
De marque
Ref | u | 1
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
Ø 20 x 27 | u | 1
Calorifuge mousse alvéolaire 13 mm
Ø 12 | ml | 3
Ø 15 | ml | 12
Distribution eau mitigée
Tube cuivre compris raccords, supports et accessoires
Ø 12 x 14 | ml | 9
Ø 14 x 16 | ml | 6
Ø 16 x 18 | ml | 3
Ø 20 x 22 | ml | 6
Tube cuivre récuit sous gaines de protection compris raccords et accessoires
Ø 12 x 14 | ml | 6
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
Ø 20 x 27 | u | 1
Calorifuge mousse alvéolaire 13 mm
Ø 15 | ml | 15
Ø 18 | ml | 3
Calorifuge mousse alvéolaire 19 mm
Ø 22 | ml | 6
Désinfection des réseaux
Rinçage et désinfection des réseaux suivant CCTP | ens | 1
Sous total HT Eau froide - Eau chaude - Bouclage
EVACUATIONS - VENTILATIONS
Evacuations des appareils sanitaires
Tube PVC standard compris raccords et accessoires
Ø 32 | ml | 18
Ø 40 | ml | 12
Ø 100 | ml | 24
Ventilation primaire
Tube PVC standard compris raccords et accessoires
Ø 100 | ml | 12
Aérateur à membrane
Ø 100 | u | 1
Sous total HT Evacuations - Ventilations
Sous total HT PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION GAZ
Dépose de la vanne existante | ens | 1
Raccordement sur la tuyauterie existante | ens | 1
Robinet d'arrêt d'urgence
Calibre 25 | u | 1
Boite police sous verre dormant | u | 1
Etiquette règlementaire - Peinture | ens | 1
Protection mécanique sur remontée extérieure | ml | 6
Sous total HT ALIMENTATION GAZ
CHAUFFAGE
CHAUFFERIE AILE OUEST (SOUS-SOL)
Remplissage de l'installation
Vannes d'isolement à boisseau sphérique
Ø 20 x 27 | u | 5
Filtre à tamis inox
Ø 20 x 27 | u | 1
Disconnecteur hydraulique
Type BA Ø 20 x 27 | u | 1
Robinet de puisage
Ø 15 x 21 | u | 1
Disconnecteur d'extrémité
Type HA Ø 20 x 27 | u | 1
Compteur divisionnaire eau froide
Calibre 15 | u | 1
Manomètre de contrôle
Ø 63 | u | 3
Vanne d'isolement manomètre
Ø 15 x 21 | u | 3
Sas d'introduction de produit de traitement
Type 12 litres | u | 1
Charge de produit de traitement pour désembouage et inhibiteur de corrosion | u | 1
Tube acier galva compris raccords et accessoires
Ø 20 x 27 | ml | 6
Vidange - évacuations
Création d'un puisard à la charge du lot platrerie | PM
Entonnoir pour soupape chaudière avec siphon
Ø 20 x 27 | u | 1
Evacuation des soupapes de sécurité chaudières sur le puisard chaufferie en tube acier Ø 33 x 42 | ens | 1
Evacuation des vidanges chaudières et collecteurs sur le puisard chaufferie en tube acier Ø 33 x 42 | ens | 1
Pompe de relevage dans puisard chaufferie
Marque
Type | u | 1
Evacuation de la pompe de relevage sur le réseau EU en tube acier Ø 33 x 42 | ens | 1
Alimentation électrique compris cable, supportage et disjoncteur de protection depuis l'armoire de chaufferie existante | ens | 1
Ventilation haute et basse
Ventilation basse existante conservée | PM
Rebouchage de la ventilation haute existante par une tole d'acier | ens | 1
Grille extérieure murale de ventilation haute en aluminium avec grillage antivolatile
De marque
Type 300 x 300 | u | 1
Contre cadre à sceller (posé par le lot platrerie) | u | 1
Percement de la ventilation haute à la charge du lot platrerie | PM
Bouchon de raccord ZAG | u | 1
Sous total HT Chaufferie Aile ouest
EMISSION DE CHALEUR
Radiateurs
Repose des radiateurs fonte existants après déplacement compris consoles de fixations murales neuves | ens | 2
Fourniture et pose de radiateurs complémentaires
Marque
Type
Modèle 1206 - 36 èl. | u | 1
Modèle 658 - 12 èl. | u | 1
Modèle 658 - 16 èl. | u | 1
Modèle 1208 - 22 èl. | u | 1
Modèle 956 - 36 èl. | u | 2
Dépose et repose des radiateurs pour peinture | ens | 8
Robinetteries de radiateurs
Marque
Corps de vanne thermostatique
Ø 15 x 21 | u | 8
Têtes thermostatiques à gaz type collectivités
Type | u | 8
Raccord de réglage | u | 8
Bouchons de vidange | u | 8
Purgeur d'air | u | 8
Tuyauteries
Tube acier noir compris raccords et accessoires
Ø 12 x 17 | ml | 37
Ø 15 x 21 | ml | 7
Ø 20 x 27 | ml | 3
Calorifuge mousse alvéolaire 13 mm
Ø 18 | ml | 15
Ø 22 | ml | 6
Calorifuge mousse alvéolaire 19 mm
Ø 28 | ml | 2
Mise en service
Vidange, mise en eau, purges, essais de fonctionnement, réglages et équilibrages des débits de l’installation. | ens | 1
Sous total HT Emission de chaleur
Sous total HT CHAUFFAGE
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Caisson d'extraction
Reemploi des caissons d'extraction existant en combles | PM
Bouches d'extraction
Bouches d'extraction autoréglables
De marque
Type 30 m3/h | u | 10
Manchette a griffes Ø 125 | u | 10
Transfert d'air
Grille de transfert d'air
De marque
Type 400 x 200 | u | 1
Clapets coupe feu
Clapets coupe feu 2 heures avec fusible 70°C posé en encastré
De marque FRANCE AIR
Type Ø160 | u | 2
Réseau aéraulique
Gaine spiralée galva compris raccords et accessoires
Ø 125 | ml | 24
Ø 160 | ml | 6
Gaine flexible alu acoustique calorifugées 25 mm
Ø 125 | ml | 10
Sous total VMC
PROTECTION INCENDIE
Moyens de secours
Extincteur à eau pulvérisée
Type 6 litres | u | 15
Extincteur à gaz carbonique
Type 2 kg | u | 14
Extincteur à poudre polyvalente
Type ABC 6 kg | u | 2
Etiquette extincteur | u | 31
Plans et consignes de sécurité
Plans d'intervention et consigne de sécurité
Type 600 x 400 | u | 1
Plans d'évacuation et consigne de sécurité
Type 300 x 400 | u | 3
Plans sommaire de repérage des chambres et consigne de sécurité
Type 300 x 400 | u | 48
Sous total HT PROTECTION INCENDIE
TRAVAUX DIVERS
Travaux divers suivant CCTP | ens | 1
Sous Total HT Travaux divers
TOTAL HT CHAUFFAGE
RECAPITULATION
DEPOSE
PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION GAZ
CHAUFFAGE
VENTILATION
PROTECTION INCENDIE
TRAVAUX DIVERS
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
Ce devis quantitatif cadre établi d'après les plans joints à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau.
L'entreprise est tenue d'indiquer les marques, les types de matériel, de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis.
Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés et ce conformément au CCTP.
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE