## Lot 06 VRD
ACCESSIBILITE PAR LES ENGINS DE SECOURS
DESIGNATION | U | Q | PU.V | Sous Total | TOTAL
6- 4.4 DEMOLITION
6- 4.5 TERRASSEMENT
6- 4.6 TRAVAUX DE VOIRIES
6- 4.7 ASSAINISSEMENT RESEAUX EU – EP
ACCES DES SECOURS
La façade Ouest de l'aile Ouest de l'établissement doit être traitée en façade accessible aux services de secours.
Création d'une aire de retournement sur la façade Ouest
Abbatage et désouchage Arbre et arbustes | ens | 1
Démolition bordure | ens | 1
Un décapage de la surface concernée | m² | 500
Géotextile | m² | 500
Couche de fondation à créer sous voirie NEUVE | m² | 500
Voirie lourde
- Nettoyage et reprofilage des fondations | m² | 500
- Imprégnation par mono-couche | m² | 500
Fourniture et mise en œuvre d’une grave bitume sur 8cm | m² | 500
Couche de roulement en béton bitumineux 0.10 épaisseur 5cm. Les granulats à prévoir pour cette couche de roulement seront de qualité Porphyre | m² | 500
Bordures et caniveaux
- Pose scellés conformément aux prescriptions de l’article 3.1.2.5.1
- Fourniture et pose des bordures T2 | ml | 35
Traçage horizontal & signalisation verticale
- Places de parking | Ens | 4
- Logo handicapés | U | 4
- Sigle réservé avec numéro d'immatriculation | U | 4
- Marquage au sol d’un panneau d’interdiction de stationner | U | 4
- Bande blanche discontinue de perte de priorité localisée à l’entrée du site | u | 1
SOUS-TOTAL HT Aire de retournement
PLACES DE STATIONNEMENT
2% du nombre total des places de stationnement du site doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Chacune de ces places doivent avoir une largeur minimale de 3,30 m, présenter un dévers maximum de 2%, et être raccordées à une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite par un cheminement accessible.
Ces places de stationnement doivent être repérées par un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale.
Création de 4 Places de stationnement PMR à proximité de l'entrée principale du site
Un décapage de la surface concernée | m² | 105
Géotextile | m² | 105
Couche de fondation à créer sous voirie NEUVE | m² | 105
Voirie lourde
- Nettoyage et reprofilage des fondations | m² | 105
- Imprégnation par mono-couche | m² | 105
Fourniture et mise en œuvre d’une grave bitume sur 8cm | m² | 105
Couche de roulement en béton bitumineux 0.10 épaisseur 5cm. Les granulats à prévoir pour cette couche de roulement seront de qualité Porphyre | m² | 105
Bordures et caniveaux
- Pose scellés conformément aux prescriptions de l’article 3.1.2.5.1
- Fourniture et pose des bordures T2 | ml | 35
Signalisation par 2 panneaux au niveau du portail haut (1 pour chaque sens de circulation de la rue). | u | 2
Signalisation par 1 panneau CE 14 au niveau des places de stationnement, conforme à la NF P98-532-2. (implanté sur le talus) | u | 1
Les reprises d’enrobé | m2 | 18
Traçage horizontal & signalisation verticale
- Places de parking | Ens | 1
- Logo handicapés | U | 4
- Sigle réservé avec numéro d'immatriculation | U | 4
- Marquage au sol d’un panneau d’interdiction de stationner | U | 4
- Bande blanche discontinue de perte de priorité localisée à l’entrée du site | u | 1
SOUS-TOTAL Places de stationnement
SOUS-TOTAL Chapitres 6.4.4 à 6.4.7
6- 4.8 RESEAUX DIVERS
SANS OBJET
6- 4.9 GROS ŒUVRE
Réalisation de 2 Escaliers cour interieure
La démolition et évacuation de l’escalier existant et ses mains courantes ;
La démolition et évacuation du dallage existant et des bordures béton ;
Fouilles manuels pour reconnaissance des réseaux enterrés au droit des ouvrages à créer ;
L’entreprise aura à sa charge des adaptations éventuelles des ouvrages pour prendre en compte l’implantation réelle des réseaux ;
Le remblai sera réalisé de matériaux granulaires très soigneusement compactés.
Réalisation des semelles de fondation des murets des rampes et escaliers.
La réalisation d’un escalier béton armé, finition balayée, largeur 4m40, 6 marches ;
La réalisation d’un escalier béton armé, finition balayée, largeur 1m40, 6 marches ;
La réalisation d’une rampe en dallage béton finition balayée, avec murets béton armé en bordure, sur semelles filantes, inclus remblai et compactage très soigné ;
Les murets de soutènement de la terrasse, sur semelle filante 60cm de large ;
L’entreprise prendra des dispositions pour éviter le tassement différentiel entre le dallage porté et le dallage sur remblai : compactage très soigné, goujonnage, …
L’incrustation de bandes guide-cannes pour les malvoyants en éléments préfabriqués en béton, encastrés ;
Les raccords avec les bordures en béton existants
Les reprises d’enrobé
Déplantation, sauvegarde et replantation des arbustes + apport de terre végétale
LOCALISATION :
folios 07 – 08 – 09 - 10 sur plan
ESCALIERS EXTERIEURS D’ACCES A LA COUR/JARDIN
Côté OUEST (vers l’administration) | ens | 1
Côté EST (vers l’EFCASER) | ens | 1
PERCEMENTS
Percement du mur existant et pose du contre cadre à sceller dans le mur de façade de la chaufferie au sous-sol de l’aile ouest pour la grille de ventilation haute.
Nota : La fourniture du contre cadre et de la grille est à la charge du lot "plomberie sanitaire chauffage ventilation".
CHAUFFERIE AILE OUEST | ens | 1
Création d’un puisard dans la chaufferie au sous-sol de l’aile ouest.
CHAUFFERIE AILE OUEST | ens | 1
SOUS-TOTAL GROS ŒUVRE
6- 4.10 ORGANISATION
L’opération est prévue réalisée en 1 fois sous 15 jours calendaires | PM
6- 4.11 ECLAIRAGE EXTERIEUR
TRANCHEE ECLAIRAGE PMR :
Mise en place de Candélabres autour des nouvelles places de parking PMR
Boîte de connexion et de protection, avec fusibles. | u | 2 |  |  |  | 42 | 84 | 57.4 | 114.8 | 241.16 | 482.32
Travaux complémentaires
Conducteur de cuivre nu, de 35 mm². | ml | 25 |  |  |  | 3.5 | 87.5 | 4.98 | 124.5 | 4.64 | 116
Câble RO2V 2x2,5mm² | ml | 25 |  |  |  | 2 | 50 | 3.28 | 82 | 2.12 | 53
Grillage avertisseur rouge | ml | 25 |  |  |  | 0.5 | 12.5 | 2.04 | 51 | 0.9 | 22.5
Fourreau TPC 50mm² | ml | 25 |  |  |  | 2 | 50 | 3.15 | 78.75 | 1.93 | 48.25
Regard Béton | u | 2 |  |  |  | 60 | 120 | 105.28 | 210.56 | 247.8 | 495.6
Tranchée extérieure pour alimentation candélabres | ml | 25 |  |  |  | 52 | 1300 | 145.6 | 3640 | 74.34 | 1858.5
SOUS-TOTAL TRANCHEE ECLAIRAGE PMR
6- 4.12 OPTION
SANS OBJET
TOTAL H.T.
T.V.A.
MONTANT TOTAL T.T.C.
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Ce devis quantitatif cadre établi d'après les plans joints à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau.
L'entreprise est tenue de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis.
Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés et ce conformément au CCTP.