## LOT 07
ACCESSIBILITE PAR LES ENGINS DE SECOURS
DESIGNATION | U | Q | P.U. | Sous total | Total
Lot 07 - Ascensoriste
NC n°32 (PE25)
Règles générales
- A chaque niveau, les portes palières existantes des ascenseurs doivent être remplacées par des portes palières disposant d'un degré de résistance au feu PF 1/2h minimum.
A chaque palier du Sous sol au 1er étage l’entreprise fournira et posera (y compris toutes sujétions) une porte d’accès à l’ascenseur, 1 vantail, isolante en acier galvanisé laqué, avec une largeur de passage de 90 cm, CF 1h certifiées avec PV, selon CCTP | u | 3
SOUS-TOTAL NC n°32 (PE25)
NC n°51 (art. 7)
Ascenseurs
La cabine d'ascenseur doit être équipée d'une main courante. La paroi opposée à la porte palière doit être pourvue d'un miroir.
A l'intérieur de la cabine d'ascenseur doit se trouver les commandes suivantes :
- boutons d'étages,
- bouton d'alarme,
- bouton de réouverture de portes,
- bouton de fermeture de portes.
L'ascenseur doit être équipé de dispositifs de signalisations visuelle et sonore à l'intérieur de la cabine et à chaque palier desservi (indications visuelles et sonores de l'étage où se trouve la cabine, du sens de montée de la cabine, de l'ouverture et fermeture des portes...). | ens | 1
SOUS-TOTAL NC n°51 (art. 7)
TOTAL H.T. Lot 07 - Ascensoriste
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Ce devis quantitatif cadre établi d'après les plans joints à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau.
L'entreprise est tenue de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis.
Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés et ce conformément au CCTP.